## Slide 1
Dra. Itamara Santos
Graduação em Farmácia – UFRJ/2000
Habilitação em Farmácia Industrial – UFRJ/2003
RDC Nº 220/2004 – SERVIÇOS DE TERAPIA ANTINEOPLÁSICA: UMA ABORDAGEM SANITÁRIA

## Slide 2
Resolução RDC: são normas regulamentares propostas pela diretoria colegiada da ANVISA, visando garantir as boas práticas por meio de padrões de qualidade de produtos e serviços.
Art. 3° da RDC/ANVISA 220/2004 - “As secretarias estaduais e municipais de saúde devem implementar os procedimentos para a adoção do Regulamento Técnico estabelecido por esta RDC, podendo adotar normas de caráter suplementar, com a finalidade de ADEQUÁ-LO ÀS NORMAS ESPECIFICAS LOCAIS.
Lei n° 2564/2008 – Dispõe sobre o código sanitário do município de Niterói.

## Slide 3
ABORDAGEM SANITÁRIA
ROTEIRO DE ISNPEÇÃO
ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS
ESPECÍFICAS LOCAIS
LEI MUNICIPAL 2564/08

## Slide 4
STA – SERVIÇO DE TERAPIA ANTINEOPLÁSICA
Serviço de saúde composto por equipe multiprofissional especializada na atenção à saúde de pacientes oncológicos que necessitem de tratamento medicamentoso.
EMTA - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE TERAPIA ANTINEOPLÁSICA
Composição mínima de profissional farmacêutico, enfermeiro e médico especialista.

## Slide 5
TA – TERAPIA ANTINEOPLÁSICA
Conjunto de procedimentos terapêuticos medicamentosos aplicados ao paciente oncológico ou a quem necessitar, a saber:
Observação clínica e prescrição médica.
Preparação: avaliação da prescrição, manipulação, controle de qualidade e conservação.
Transporte.
Administração.
Descarte.
Documentação e registro que garantam rastreabilidade.

## Slide 6
O Serviço de Terapia antineoplásica (STA) deve contar com:
ALVARÁ SANITÁRIO ATUALIZADO, expedido pelo órgão sanitário competente, conforme estabelecido na Lei Federal 6437/1977;
Equipe multiprofissional em Terapia Antineoplásica (EMTA) constituída;
Responsável técnico (RT) habilitado em cancerologia clínica, com titulação reconhecida pelo CFM.
Enfermeiro responsável técnico pelas atividades de enfermagem, com registro no COREN.
FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELAS ATIVIDADES DE FARMÁCIA, INCLUSIVE A PREPARAÇÃO (manipulação) DE MEDICAMENTOS PARA a terapia antineoplásica, QUE ATENDA ÀS BOAS PRÁTICAS DE PREPARAÇÃO - BPPTA, COM REGISTRO NO CRF ATUALIZADO.

## Slide 7
Tipos de FARMÁCIAS do Serviço de Terapia Antineoplásica – STA:
MANIPULAM os medicamentos para a TA em sala especifica, com cabine de segurança biológica (CSB) – classe II B2, conforme a RDC/ANVISA 50/2002, dentre outras exigências sanitárias contempladas na legislação de nosso estudo e na RDC/ANVISA 67/2007;
TERCEIRIZAM esse serviço de manipulação, desde que sejam atendidas as exigências contidas nas legislações descritas acima e com contrato formal de prestação desse serviço atualizado.
Ambas são farmácias com armazenamento de medicamentos e/ou matérias-primas e produtos para saúde.

## Slide 8
A farmácia deve atender aos seguintes requisitos mínimos para manipular:
Área destinada a paramentação, provida de lavatório para higienização das mãos.
Sala exclusiva para preparação de medicamentos para TA com cabine de segurança biológica –CSB – classe II B2, instalada conforme orientações da RDC/ANVISA 50/2002.
A CSB deve ser validada com periodicidade semestral e com registro.
Área de armazenamento exclusiva para estocagem de medicamentos específicos da TA. No caso de medicamentos que exijam condições especiais de temperatura, um controle de temperatura deve ser realizado, bem como seu registro.
Todos os equipamentos devem ser submetidos à manutenção preventiva e corretiva, de acordo com um programa formal e obedecendo as especificações do fabricante, também com registro.

## Slide 9
Todos os medicamentos, produtos farmacêuticos e produtos para a saúde utilizados pelo STA devem estar regularizados junto a ANVISA/MS, conforme legislação vigente.
Todos os medicamentos, produtos farmacêuticos e produtos para a saúde devem ser adquiridos somente de fornecedores qualificados quanto ao critério de qualidade.
A qualificação de fornecedores deve estar documentada.
Todos os medicamentos, produtos farmacêuticos e produtos para a saúde devem ser submetidos à verificação de recebimento documentada, observando a integridade da embalagem, a correspondência entre o pedido, a nota de entrega e os rótulos do material recebido.

## Slide 10
LIMPEZA E DESINFECÇÃO: todas as superfícies de trabalho do STA, inclusive as internas da CSB, devem ser limpas e desinfetadas antes e depois de cada sessão de preparação com produtos regularizados junto à ANVISA/MS, sendo registrada cada limpeza. A temperatura ambiente de todas as áreas do STA também deve ser registrada.
DESCARTE DE RESÍDUOS: um plano de gerenciamento de resíduos de saúde – PGRSS – deve ser implementado, atendendo a RDC/ANVISA 222/2018.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI: luvas cirúrgicas estéreis, avental longo ou macacão de uso restrito, com mangas longas e punho elástico, touca, máscara, sapatilha.
CONTROLE DO PROCESSO: deve existir procedimento operacional padrão – POP – para todas as etapas do processo de preparação/manipulação, bem como o Manual de Boas Práticas de Manipulação de TA.

## Slide 11
ROTULAGEM: toda TA deve apresentar rótulo com as seguintes informações: nome do paciente, n° do leito e registro hospitalar (se for o caso), composição qualitativa e quantitativa de todos os componentes, volume total, data, hora da manipulação, validade, responsável pela manipulação, condições de temperatura para conservação e transporte, cuidados na administração.
TRANSPORTE: toda TA deve ser transportada em temperatura que garanta estabilidade físico-química, em recipientes isotérmicos exclusivos, protegidos de intempéries e da incidência direta de luz.
CONTROLE DE QUALIDADE: a TA pronta para uso deve ser submetida aos seguintes controles:
Inspeção visual em 100% das amostras, para assegurar a integridade física da embalagem, ausência de partículas e separação de fases.
Verificação da exatidão do rótulo.

## Slide 12
BIOSEGURANÇA: o STA deve manter um KIT DE DERRAMAMENTO identificado e disponível em todas as áreas onde são realizadas atividades de manipulação, armazenamento, administração e transporte, contendo os seguintes itens (no mínimo):
Luvas de procedimento, avental de baixa permeabilidade, compressas absorventes, máscara, proteção ocular, sabão, descrição do procedimento e o formulário para o registro de acidente, recipiente identificado para recolhimento dos resíduos conforme RDC/ANVISA 222/2018.

## Slide 13
O STA deve possuir um sistema de Garantia da Qualidade (SGQ) que incorpore as BPPTA – BOAS PRÁTICAS DE PREPARAÇÃO DA TERAPIAS ANTINEOPLÁSICAS e um efetivo controle de qualidade documentado e monitorado, assegurando:
Controle de Qualidade necessário e efetivo para todas as fases da produção, em consonância com os POPs.
Pontos Críticos avaliados e registrados.
Ações corretivas e processos de melhoria.

## Slide 14
Obrigada!